## Tabelle1
Idx | AddrHex | AddrDec | He | x | Byte_1 | Byte_2 | UInt16 | Int16 Chr | Bin |  |  |  | Beschreibung | Kurzname | Einheit | Umrechungsfaktor | 1 Prüfung | Datum | 2 Prüfung | Datum
0 | 0x0001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0x0002 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | 0x0003 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
3 | 0x0004 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0x0005 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0x0006 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Betriebsmeldung [ 0 .. Aus; 1 .. Ein] / Wenn 0 Aus ist wohl der Hauptschalter ausgeschaltet ?
6 | 0x0007 | 7 | AB | F2 | 171 | 242 | 44018 | -21518 | 1010 | 1011 | 1111 | 10
7 | 0x0008 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11
8 | 0x0009 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0x000a | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0x000b | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11
11 | 0x000c | 12 | 0 | 17 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 1 | 111
12 | 0x000d | 13 | 0 | 17 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 1 | 111
13 | 0x000e | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0x000f | 15 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11
18 | 0x0013 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
19 | 0x0014 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0x0015 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0x0016 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0x0017 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0x0018 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0x0019 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0x001a | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0x001b | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0x001d | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
29 | 0x001e | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0x001f | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 0x0020 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
32 | 0x0021 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 0x0022 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 0x0023 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 0x0024 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 0x0025 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 0x0026 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 0x0027 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 0x0028 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0x0029 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 0x002a | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 0x002b | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 0x0031 | 49 | 1 | 8C | 1 | 140 | 396 | 396 | 0 | 1 | 1000 | 1100
49 | 0x0032 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | Controler | temperatureReTe |  |  | ??
51 | 0x0034 | 52 | 0 | 19 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1001
53 | 0x0036 | 54 | 0D | 5A | 13 | 90 | 3418 | 3418 | 0 | 1101 | 101 | 1010
55 | 0x0038 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 0x0039 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 0x003b | 59 | 1 | 5A | 1 | 90 | 346 | 346 | 0 | 1 | 101 | 1010
59 | 0x003c | 60 | 1 | 68 | 1 | 104 | 360 | 360 | 0 | 1 | 110 | 1000
60 | 0x003d | 61 | 1 | 41 | 1 | 65 | 321 | 321 | 0 | 1 | 100 | 1
61 | 0x003e | 62 | 1 | 62 | 1 | 98 | 354 | 354 | 0 | 1 | 110 | 10
62 | 0x003f | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 257 | 257 | 0 | 1 | 0 | 1
63 | 0x0040 | 64 | 0 | F4 | 0 | 244 | 244 | 244 | 0 | 0 | 1111 | 100
64 | 0x0041 | 65 | 0 | 8F | 0 | 143 | 143 | 143 | 0 | 0 | 1000 | 1111
65 | 0x0042 | 66 | 1 | ED | 1 | 237 | 493 | 493 | 0 | 1 | 1110 | 1101
66 | 0x0043 | 67 | 1 | 8C | 1 | 140 | 396 | 396 | 0 | 1 | 1000 | 1100
67 | 0x0044 | 68 | 1 | D6 | 1 | 214 | 470 | 470 | 0 | 1 | 1101 | 110
68 | 0x0045 | 69 | 1 | D5 | 1 | 213 | 469 | 469 | 0 | 1 | 1101 | 101 | Temp. DHW-Tank | upperSpo | C° = Temperature
69 | 0x0046 | 70 | 1 | BE | 1 | 190 | 446 | 446 | 0 | 1 | 1011 | 1110 | Temp. DHW-Tank | middleSpm | C° = Temperature
70 | 0x0047 | 71 | 80 | 1 | 128 | 1 | 32769 | -32767 | 1000 | 0 | 0 | 1 | Temp. Heating Tank | lowerSpu | C° = Temperature
71 | 0x0048 | 72 | 0 | AB | 0 | 171 | 171 | 171 | 0 | 0 | 1010 | 1011
72 | 0x0049 | 73 | 0 | 9A | 0 | 154 | 154 | 154 | 0 | 0 | 1001 | 1010
73 | 0x004a | 74 | 27 | 36 | 39 | 54 | 10038 | 10038 '6 | 10 | 111 | 11 | 110
74 | 0x004b | 75 | 4 | 69 | 4 | 105 | 1129 | 1129 | 0 | 100 | 110 | 1001
75 | 0x004c | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 0x004d | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 0x004e | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Heating Power |  | kW | x*0.001 | Geprüft_PW
78 | 0x004f | 79 | 27 | 10 | 39 | 16 | 10000 | 10000 | 10 | 111 | 1 | 0
79 | 0x0050 | 80 | 27 | 10 | 39 | 16 | 10000 | 10000 | 10 | 111 | 1 | 0
80 | 0x0051 | 81 | 1E | 3C | 30 | 60 | 7740 | 7740 | 1 | 1110 | 11 | 1100
81 | 0x0052 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 0x0053 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 0x0054 | 84 | 7 | D0 | 7 | 208 | 2000 | 2000 | 0 | 111 | 1101 | 0
84 | 0x0055 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 0x0056 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 0x0057 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 0x0058 | 88 | 0 | E4 | 0 | 228 | 228 | 228 | 0 | 0 | 1110 | 100
88 | 0x0059 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 0x005a | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 0x005b | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 0x005c | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 0x005d | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 0x005e | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 0x0063 | 99 | 0 | 3C | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 11 | 1100
99 | 0x0064 | 100 | 0 | 5B | 0 | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | 101 | 1011 | KLT_DRUCK_ND R | Low pressure | bar | x/10
100 | 0x0065 | 101 | 1 | 5A | 1 | 90 | 346 | 346 | 0 | 1 | 101 | 1010 | KLT_DRUCK_HD |  | bar | x/10
101 | 0x0066 | 102 | 1 | 68 | 1 | 104 | 360 | 360 | 0 | 1 | 110 | 1000 | KLT_TEMP_Heißgas |  | bar | x/10
102 | 0x0067 | 103 | 1 | 41 | 1 | 65 | 321 | 321 | 0 | 1 | 100 | 1 | KLT_TEMP_sauggas |  | bar | x/10
103 | 0x0068 | 104 | 1 | 62 | 1 | 98 | 354 | 354 | 0 | 1 | 110 | 10 | KLT_TEMP_EQein |  | bar | x/10
104 | 0x0069 | 105 | 1 | 10 | 1 | 16 | 272 | 272 | 0 | 1 | 1 | 0 | KLT_TEMP_EQaus |  | bar | x/10
105 | 0x006a | 106 | 0 | 85 | 0 | 133 | 133 | 133 | 0 | 0 | 1000 | 101 | KLT_TEMP_Kondensat |  | bar | x/10
106 | 0x006b | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KLT_TEMP_Verdampfung |  | bar | x/10
107 | 0x006c | 108 | 1 | 92 | 1 | 146 | 402 | 402 | 0 | 1 | 1001 | 10 | KLT_EEVprozent | R EEV position | %
108 | 0x006d | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 0x006e | 110 | 0 | E3 | 0 | 227 | 227 | 227 | 0 | 0 | 1110 | 11
110 | 0x006f | 111 | 0 | 7D | 0 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | 111 | 1101
111 | 0x0070 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 0x0071 | 113 | 0 | 8F | 0 | 143 | 143 | 143 | 0 | 0 | 1000 | 1111 | EQ_PUMPE_% |  |  |  | R Energy source pump power
117 | 0x0076 | 118 | 3 | 20 | 3 | 32 | 800 | 800 | 0 | 11 | 10 | 0
118 | 0x0077 | 119 | 1 | 90 | 1 | 144 | 400 | 400 | 0 | 1 | 1001 | 0
119 | 0x0078 | 120 | 0 | C8 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1100 | 1000
120 | 0x0079 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 0x007a | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 0x007b | 123 | 0 | 40 | 0 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 100 | 0
123 | 0x007c | 124 | 0 | 5B | 0 | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | 101 | 1011
198 | 0x00c7 | 199 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
199 | 0x00c8 | 200 | 1 | D6 | 1 | 214 | 470 | 470 | 0 | 1 | 1101 | 110
200 | 0x00c9 | 201 | 1 | D5 | 1 | 213 | 469 | 469 | 0 | 1 | 1101 | 101
201 | 0x00ca | 202 | 1 | EC | 1 | 236 | 492 | 492 | 0 | 1 | 1110 | 1100
202 | 0x00cb | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Zapf.Ist | DoT |  |  | Geprüft_PW C° = Temperature/10
203 | 0x00cc | 204 | 1 | C2 | 1 | 194 | 450 | 450 | 0 | 1 | 1100 | 10
204 | 0x00cd | 205 | 13 | 88 | 19 | 136 | 5000 | 5000 | 1 | 11 | 1000 | 1000
205 | 0x00ce | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | 0x00cf | 207 | 27 | 10 | 39 | 16 | 10000 | 10000 | 10 | 111 | 1 | 0
207 | 0x00d0 | 208 | 6 | 40 | 6 | 64 | 1600 | 1600 | 0 | 110 | 100 | 0
208 | 0x00d1 | 209 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11
209 | 0x00d2 | 210 | 6 | A4 | 6 | 164 | 1700 | 1700 | 0 | 110 | 1010 | 100
210 | 0x00d3 | 211 | 0 | 50 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 101 | 0
211 | 0x00d4 | 212 | 1 | F4 | 1 | 244 | 500 | 500 | 0 | 1 | 1111 | 100
212 | 0x00d5 | 213 | 0 | 28 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 10 | 1000
213 | 0x00d6 | 214 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10
214 | 0x00d7 | 215 | 1 | A4 | 1 | 164 | 420 | 420 | 0 | 1 | 1010 | 100
215 | 0x00d8 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | 0x00d9 | 217 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
217 | 0x00da | 218 | 1 | C2 | 1 | 194 | 450 | 450 | 0 | 1 | 1100 | 10
218 | 0x00db | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | 0x00dc | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
220 | 0x00dd | 221 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100
221 | 0x00de | 222 | 6 | 40 | 6 | 64 | 1600 | 1600 | 0 | 110 | 100 | 0
222 | 0x00df | 223 | 0 | 14 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 100
223 | 0x00e0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | 0x00e1 | 225 | 0E | 10 | 14 | 16 | 3600 | 3600 | 0 | 1110 | 1 | 0
225 | 0x00e2 | 226 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
226 | 0x00e3 | 227 | 1 | A4 | 1 | 164 | 420 | 420 | 0 | 1 | 1010 | 100
227 | 0x00e4 | 228 | 0 | 1E | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1110
228 | 0x00e5 | 229 | 0 | 32 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 11 | 10
229 | 0x00e6 | 230 | 0 | 96 | 0 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 1001 | 110
230 | 0x00e7 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | 0x00e8 | 232 | 2 | 3A | 2 | 58 | 570 | 570 | 0 | 10 | 11 | 1010
232 | 0x00e9 | 233 | 0 | 3C | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 11 | 1100
233 | 0x00ea | 234 | 0 | 46 | 0 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 100 | 110
234 | 0x00eb | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | 0x00ec | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | 0x00ed | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
237 | 0x00ee | 238 | 2 | 58 | 2 | 88 | 600 | 600 | 0 | 10 | 101 | 1000
238 | 0x00ef | 239 | 0 | 0F | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1111
239 | 0x00f0 | 240 | 0 | 32 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 11 | 10
240 | 0x00f1 | 241 | 91 | 95 | 145 | 149 | 37269 | -28267 | 1001 | 1 | 1001 | 101
241 | 0x00f2 | 242 | 2E | 32 | 46 | 50 | 11826 | 11826 .2 | 10 | 1110 | 11 | 10
248 | 0x00f9 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | 0x00fa | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | 0x00fb | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
251 | 0x00fc | 252 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
253 | 0x00fe | 254 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
299 | 0x012c | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 0x012d | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
301 | 0x012e | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | 0x012f | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | 0x0131 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | 0x0132 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | 0x0133 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
307 | 0x0134 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | 0x0135 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | 0x0136 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
310 | 0x0137 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | 0x0138 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
312 | 0x0139 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
313 | 0x013a | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | 0x013b | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
348 | 0x015d | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
349 | 0x015e | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | 0x015f | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
351 | 0x0160 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | 0x0161 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
353 | 0x0162 | 354 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11
354 | 0x0163 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anzahl | Neustarts ?
399 | 0x0190 | 400 | 1 | A3 | 1 | 163 | 419 | 419 | 0 | 1 | 1010 | 11
400 | 0x0191 | 401 | 0 | 53 | 0 | 83 | 83 | 83 | 0 | 0 | 101 | 11
401 | 0x0192 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
402 | 0x0193 | 403 | 0 | E2 | 0 | 226 | 226 | 226 | 0 | 0 | 1110 | 10
403 | 0x0194 | 404 | 0 | 7C | 0 | 124 | 124 | 124 | 0 | 0 | 111 | 1100
404 | 0x0195 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
405 | 0x0196 | 406 | 0 | 9B | 0 | 155 | 155 | 155 | 0 | 0 | 1001 | 1011
406 | 0x0197 | 407 | 1 | 5E | 1 | 94 | 350 | 350 | 0 | 1 | 101 | 1110
407 | 0x0198 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | 0x0199 | 409 | 1 | 97 | 1 | 151 | 407 | 407 | 0 | 1 | 1001 | 111
409 | 0x019a | 410 | 3 | 7E | 3 | 126 | 894 | 894 | 0 | 11 | 111 | 1110
410 | 0x019b | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
411 | 0x019c | 412 | 0 | 39 | 0 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 11 | 1001
412 | 0x019d | 413 | 0 | 0D | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1101
413 | 0x019e | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
414 | 0x019f | 415 | 0C | 97 | 12 | 151 | 3223 | 3223 | 0 | 1100 | 1001 | 111
415 | 0x01a0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
416 | 0x01a1 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
417 | 0x01a2 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
418 | 0x01a3 | 419 | 3 | 7E | 3 | 126 | 894 | 894 | 0 | 11 | 111 | 1110
419 | 0x01a4 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
420 | 0x01a5 | 421 | 0 | 39 | 0 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 11 | 1001
421 | 0x01a6 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
422 | 0x01a7 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
423 | 0x01a8 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
424 | 0x01a9 | 425 | 0 | 9D | 0 | 157 | 157 | 157 | 0 | 0 | 1001 | 1101
425 | 0x01aa | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
426 | 0x01ab | 427 | 0 | 0E | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1110
427 | [7 empty] | Aussentempetra | tur | ?
448 | 0x01c1 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
449 | 0x01c2 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
450 | 0x01c3 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
451 | 0x01c4 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
452 | 0x01c5 | 453 | 0 | 16 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 110
453 | 0x01c6 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
454 | 0x01c7 | 455 | 0 | 0F | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1111
455 | 0x01c8 | 456 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
456 | 0x01c9 | 457 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
457 | 0x01ca | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | 0x01cb | 459 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100
498 | 0x01f3 | 499 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
499 | 0x01f4 | 500 | 1F | 40 | 31 | 64 | 8000 | 8000 | 1 | 1111 | 100 | 0
500 | 0x01f5 | 501 | 8 | CA | 8 | 202 | 2250 | 2250 | 0 | 1000 | 1100 | 1010
501 | 0x01f6 | 502 | 1 | 1 | 1 | 1 | 257 | 257 | 0 | 1 | 0 | 1
502 | 0x01f7 | 503 | 0 | F4 | 0 | 244 | 244 | 244 | 0 | 0 | 1111 | 100 | HKR1 Vo | rlaufH1VL |  |  | Geprüft_PW C° = Temperature/10
503 | 0x01f8 | 504 | 1 | BE | 1 | 190 | 446 | 446 | 0 | 1 | 1011 | 1110 | HKR1 Rü | cklaufH1RL |  |  | Geprüft_PW C° = Temperature/10
504 | 0x01f9 | 505 | 0 | 9B | 0 | 155 | 155 | 155 | 0 | 0 | 1001 | 1011
505 | 0x01fa | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AussenT.durchschnitt | AT |  |  | ??? C° = Temperature/10
506 | 0x01fb | 507 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 111
507 | 0x01fc | 508 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100
508 | 0x01fd | 509 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11
509 | 0x01fe | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
510 | 0x01ff | 511 | 0 | BE | 0 | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 | 1011 | 1110
511 | 0x0200 | 512 | 1 | 40 | 1 | 64 | 320 | 320 | 0 | 1 | 100 | 0
512 | 0x0201 | 513 | 0 | BE | 0 | 190 | 190 | 190 | 0 | 0 | 1011 | 1110
513 | 0x0202 | 514 | 0 | 0F | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1111
514 | 0x0203 | 515 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
515 | 0x0204 | 516 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
516 | 0x0205 | 517 | FF | EC | 255 | 236 | 65516 | -20 | 1111 | 1111 | 1110 | 1100
517 | 0x0206 | 518 | 0 | 28 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 10 | 1000
518 | 0x0207 | 519 | 0 | 78 | 0 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 111 | 1000
519 | 0x0208 | 520 | 0 | 96 | 0 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 1001 | 110
520 | 0x0209 | 521 | 0 | FA | 0 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 1111 | 1010
521 | 0x020a | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
522 | 0x020b | 523 | 0 | D2 | 0 | 210 | 210 | 210 | 0 | 0 | 1101 | 10
523 | 0x020c | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
524 | 0x020d | 525 | 0 | D2 | 0 | 210 | 210 | 210 | 0 | 0 | 1101 | 10
525 | 0x020e | 526 | 0 | 3C | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 11 | 1100
526 | 0x020f | 527 | 0 | 28 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 10 | 1000
527 | 0x0210 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
528 | 0x0211 | 529 | 80 | 1 | 128 | 1 | 32769 | -32767 | 1000 | 0 | 0 | 1
529 | 0x0212 | 530 | 8 | CA | 8 | 202 | 2250 | 2250 | 0 | 1000 | 1100 | 1010
530 | 0x0213 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
531 | 0x0214 | 532 | 0 | 64 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 110 | 100
532 | 0x0215 | 533 | 0 | DC | 0 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 1101 | 1100
533 | 0x0216 | 534 | 0 | 64 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 110 | 100
534 | 0x0217 | 535 | 0 | 14 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 100
535 | 0x0218 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
536 | 0x0219 | 537 | 0E | 10 | 14 | 16 | 3600 | 3600 | 0 | 1110 | 1 | 0
537 | 0x021a | 538 | 0 | 14 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 100
538 | 0x021b | 539 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 101
539 | 0x021c | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
540 | 0x021d | 541 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
541 | 0x021e | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
542 | 0x021f | 543 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
543 | 0x0220 | 544 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
544 | 0x0221 | 545 | 0 | 32 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 11 | 10
545 | 0x0222 | 546 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
546 | 0x0223 | 547 | 0 | B4 | 0 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 1011 | 100
547 | 0x0224 | 548 | 0 | 0A | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1010
548 | 0x0225 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
549 | 0x0226 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
550 | 0x0227 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
551 | 0x0228 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
552 | 0x0229 | 553 | 1 | F4 | 1 | 244 | 500 | 500 | 0 | 1 | 1111 | 100
553 | 0x022a | 554 | 1 | 0 | 1 | 0 | 256 | 256 | 0 | 1 | 0 | 0
554 | 0x022b | 555 | 0 | 1E | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1110 | HK1 VL Soll | SollVLso |  |  | Geprüft_PW C° = Temperature/10
555 | 0x022c | 556 | 0 | E2 | 0 | 226 | 226 | 226 | 0 | 0 | 1110 | 10 | VL | SollDiff |  |  | .VLsd ?? K = Wert / 10
556 | 0x022d | 557 | 0 | 96 | 0 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 1001 | 110 | HK1 RL Soll | Solltempe |  |  | raturHReS Geprüft_PW C° = Temperature/10
557 | 0x022e | 558 | 0 | 14 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 100
558 | 0x022f | 559 | 17 | 70 | 23 | 112 | 6000 | 6000 | 1 | 111 | 111 | 0
559 | 0x0230 | 560 | 1F | 40 | 31 | 64 | 8000 | 8000 | 1 | 1111 | 100 | 0
560 | 0x0231 | 561 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
561 | 0x0232 | 562 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
562 | 0x0233 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
563 | 0x0234 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
564 | 0x0235 | 565 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
565 | 0x0236 | 566 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
566 | 0x0237 | 567 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
567 | 0x0238 | 568 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
568 | 0x0239 | 569 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10
569 | 0x023a | 570 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
570 | 0x023b | 571 | 0 | B4 | 0 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 1011 | 100
571 | 0x023c | 572 | 0 | 0A | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1010
572 | 0x023d | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
573 | 0x023e | 574 | 1 | 90 | 1 | 144 | 400 | 400 | 0 | 1 | 1001 | 0
574 | 0x023f | 575 | 3 | DE | 3 | 222 | 990 | 990 | 0 | 11 | 1101 | 1110
575 | 0x0240 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
577 | 0x0242 | 578 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
578 | 0x0243 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
579 | 0x0244 | 580 | 0 | 0E | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1110
580 | 0x0245 | 581 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
581 | 0x0246 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
582 | 0x0247 | 583 | 27 | 10 | 39 | 16 | 10000 | 10000 | 10 | 111 | 1 | 0
583 | 0x0248 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
584 | 0x0249 | 585 | 27 | 10 | 39 | 16 | 10000 | 10000 | 10 | 111 | 1 | 0
585 | 0x024a | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
586 | 0x024b | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
587 | 0x024c | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
588 | 0x024d | 589 | 0 | 32 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 11 | 10
589 | 0x024e | 590 | 0E | 10 | 14 | 16 | 3600 | 3600 | 0 | 1110 | 1 | 0
590 | 0x024f | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
591 | 0x0250 | 592 | 0 | 32 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 11 | 10
592 | 0x0251 | 593 | 0E | 10 | 14 | 16 | 3600 | 3600 | 0 | 1110 | 1 | 0
593 | 0x0252 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
594 | 0x0253 | 595 | 0 | 3C | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 11 | 1100
595 | 0x0254 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
596 | 0x0255 | 597 | 0 | 3C | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 11 | 1100
597 | 0x0256 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
598 | 0x0257 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
599 | 0x0258 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | 0x0259 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601 | 0x025a | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
602 | 0x025b | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
603 | 0x025c | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
604 | 0x025d | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605 | 0x025e | 606 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11
606 | 0x025f | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
607 | 0x0260 | 608 | 2 | 8A | 2 | 138 | 650 | 650 | 0 | 10 | 1000 | 1010
608 | 0x0261 | 609 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 101
609 | 0x0262 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
610 | 0x0263 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
611 | 0x0264 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612 | 0x0265 | 613 | 2 | 8A | 2 | 138 | 650 | 650 | 0 | 10 | 1000 | 1010
613 | 0x0266 | 614 | 0 | 0A | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1010
614 | 0x0267 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | 0x0268 | 616 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
616 | 0x0269 | 617 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11
617 | 0x026a | 618 | FF | 6A | 255 | 106 | 65386 | -150 | 1111 | 1111 | 110 | 1010
618 | 0x026b | 619 | FF | 9C | 255 | 156 | 65436 | -100 | 1111 | 1111 | 1001 | 1100
619 | 0x026c | 620 | 1 | 2C | 1 | 44 | 300 | 300 | 0 | 1 | 10 | 1100
620 | 0x026d | 621 | 0 | 28 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 10 | 1000
621 | 0x026e | 622 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 101
622 | 0x026f | 623 | 0 | 0A | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1010
623 | 0x0270 | 624 | FF | 2E | 255 | 46 | 65326 | -210 | 1111 | 1111 | 10 | 1110
624 | 0x0271 | 625 | FF | B0 | 255 | 176 | 65456 | -80 | 1111 | 1111 | 1011 | 0
625 | 0x0272 | 626 | 1 | F4 | 1 | 244 | 500 | 500 | 0 | 1 | 1111 | 100
626 | 0x0273 | 627 | 0 | 32 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 11 | 10
627 | 0x0274 | 628 | 2 | 8A | 2 | 138 | 650 | 650 | 0 | 10 | 1000 | 1010
628 | 0x0275 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
629 | 0x0276 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
630 | 0x0277 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
631 | 0x0278 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
632 | 0x0279 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
639 | 0x0280 | 640 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
640 | 0x0281 | 641 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
649 | 0x028a | 650 | 1 | 7C | 1 | 124 | 380 | 380 | 0 | 1 | 111 | 1100
652 | 0x028d | 653 | 0 | 0F | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1111
653 | 0x028e | 654 | 0 | 0A | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1010
656 | 0x0291 | 657 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
657 | 0x0292 | 658 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
658 | 0x0293 | 659 | 0 | 32 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 11 | 10
659 | 0x0294 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
698 | 0x02bb | 699 | 2 | 8 | 2 | 8 | 520 | 520 | 0 | 10 | 0 | 1000
699 | 0x02bc | 700 | 0 | 28 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 10 | 1000
700 | 0x02bd | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
701 | 0x02be | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
702 | 0x02bf | 703 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11
703 | 0x02c0 | 704 | 0 | 0A | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1010
704 | 0x02c1 | 705 | 0 | 82 | 0 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | 1000 | 10
705 | 0x02c2 | 706 | 0 | 1E | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1110
706 | 0x02c3 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
707 | 0x02c4 | 708 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10
708 | 0x02c5 | 709 | 27 | 0F | 39 | 15 | 9999 | 9999 | 10 | 111 | 0 | 1111
709 | 0x02c6 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
710 | 0x02c7 | 711 | 0 | 0F | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1111
748 | 0x02ed | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
798 | 0x031f | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
799 | 0x0320 | 800 | 3 | E7 | 3 | 231 | 999 | 999 | 0 | 11 | 1110 | 111
800 | 0x0321 | 801 | 0 | F0 | 0 | 240 | 240 | 240 | 0 | 0 | 1111 | 0
801 | 0x0322 | 802 | 0 | 1E | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1110
802 | 0x0323 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
803 | 0x0324 | 804 | 0 | 1E | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1110
804 | 0x0325 | 805 | 7 | 8 | 7 | 8 | 1800 | 1800 | 0 | 111 | 0 | 1000
805 | 0x0326 | 806 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11
848 | 0x0351 | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
849 | 0x0352 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
850 | 0x0353 | 851 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
851 | 0x0354 | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
898 | 0x0383 | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
899 | 0x0384 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
900 | 0x0385 | 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
901 | 0x0386 | 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
902 | 0x0387 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
903 | 0x0388 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
904 | 0x0389 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
905 | 0x038a | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
906 | 0x038b | 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
907 | 0x038c | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
920 | 0x0399 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
921 | 0x039a | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
922 | 0x039b | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
923 | 0x039c | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
924 | 0x039d | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
925 | 0x039e | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
926 | 0x039f | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
927 | 0x03a0 | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
928 | 0x03a1 | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
929 | 0x03a2 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
930 | 0x03a3 | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
931 | 0x03a4 | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
932 | 0x03a5 | 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
933 | 0x03a6 | 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
934 | 0x03a7 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
935 | 0x03a8 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
936 | 0x03a9 | 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
937 | 0x03aa | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
938 | 0x03ab | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
939 | 0x03ac | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
940 | 0x03ad | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
941 | 0x03ae | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
942 | 0x03af | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
943 | 0x03b0 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
944 | 0x03b1 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
945 | 0x03b2 | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
947 | 0x03b4 | 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
948 | 0x03b5 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
949 | 0x03b6 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
950 | 0x03b7 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
951 | 0x03b8 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
952 | 0x03b9 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
953 | 0x03ba | 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
954 | 0x03bb | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
955 | 0x03bc | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
956 | 0x03bd | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
957 | 0x03be | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
958 | 0x03bf | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
959 | 0x03c0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
960 | 0x03c1 | 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
963 | 0x03c4 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
964 | 0x03c5 | 965 | 1 | F4 | 1 | 244 | 500 | 500 | 0 | 1 | 1111 | 100
965 | 0x03c6 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
966 | 0x03c7 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
968 | 0x03c9 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
969 | 0x03ca | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
970 | 0x03cb | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
971 | 0x03cc | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
972 | 0x03cd | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
973 | 0x03ce | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
974 | 0x03cf | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
975 | 0x03d0 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
976 | 0x03d1 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
977 | 0x03d2 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
978 | 0x03d3 | 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
979 | 0x03d4 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
982 | 0x03d7 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
983 | 0x03d8 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
988 | 0x03dd | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
989 | 0x03de | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
990 | 0x03df | 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
991 | 0x03e0 | 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
992 | 0x03e1 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
993 | 0x03e2 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
998 | 0x03e7 | 999 | 31 | 8 | 49 | 8 | 12552 | 12552 | 11 | 1 | 0 | 1000
1008 | 0x03f1 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1009 | 0x03f2 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1012 | 0x03f5 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1013 | 0x03f6 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1014 | 0x03f7 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1015 | 0x03f8 | 1016 | 0 | 28 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 10 | 1000
1016 | 0x03f9 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1017 | 0x03fa | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1098 | 0x044b | 1099 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1099 | 0x044c | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1100 | 0x044d | 1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1101 | 0x044e | 1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1103 | 0x0450 | 1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1148 | 0x047d | 1149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1198 | 0x04af | 1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1199 | 0x04b0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1200 | 0x04b1 | 1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1201 | 0x04b2 | 1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1202 | 0x04b3 | 1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1203 | 0x04b4 | 1204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1248 | 0x04e1 | 1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1249 | 0x04e2 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1250 | 0x04e3 | 1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1298 | 0x0513 | 1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1299 | 0x0514 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1300 | 0x0515 | 1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1301 | 0x0516 | 1302 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11
1302 | 0x0517 | 1303 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11
1303 | 0x0518 | 1304 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11
1398 | 0x0577 | 1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1399 | 0x0578 | 1400 | 1 | 5E | 1 | 94 | 350 | 350 | 0 | 1 | 101 | 1110
1400 | 0x0579 | 1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1401 | 0x057a | 1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1402 | 0x057b | 1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1403 | 0x057c | 1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1404 | 0x057d | 1405 | 15 | 18 | 21 | 24 | 5400 | 5400 | 1 | 101 | 1 | 1000
1405 | 0x057e | 1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1406 | 0x057f | 1407 | 4 | B0 | 4 | 176 | 1200 | 1200 | 0 | 100 | 1011 | 0
1407 | 0x0580 | 1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1408 | 0x0581 | 1409 | 0 | 28 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 10 | 1000
1409 | 0x0582 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1410 | 0x0583 | 1411 | 5 | DC | 5 | 220 | 1500 | 1500 | 0 | 101 | 1101 | 1100
1411 | 0x0584 | 1412 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1998 | 0x07cf | 1999 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1999 | 0x07d0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2000 | 0x07d1 | 2001 | 1 | 0 | 1 | 0 | 256 | 256 | 0 | 1 | 0 | 0
2001 | 0x07d2 | 2002 | 3 | B6 | 3 | 182 | 950 | 950 | 0 | 11 | 1011 | 110
2002 | 0x07d3 | 2003 | 1 | 41 | 1 | 65 | 321 | 321 | 0 | 1 | 100 | 1
2003 | 0x07d4 | 2004 | 1 | 61 | 1 | 97 | 353 | 353 | 0 | 1 | 110 | 1 | EQ ein | EQin |  |  | ??? °C =
2004 | 0x07d5 | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQ aus | EQou |  |  | ??? °C =
2005 | 0x07d6 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2048 | 0x0801 | 2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2049 | 0x0802 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2050 | 0x0803 | 2051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2051 | 0x0804 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2052 | 0x0805 | 2053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2053 | 0x0806 | 2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2054 | 0x0807 | 2055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2055 | 0x0808 | 2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2056 | 0x0809 | 2057 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
2998 | 0x0bb7 | 2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2999 | 0x0bb8 | 3000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
3000 | 0x0bb9 | 3001 | 0 | 18 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1000